## LSM_2020
Príloha č.1 - Laboratórny spotrebný materiál 2020
Predpokladaná hodnota
Názov | Množstvo | bal./ ks | Jed.cena v € / bez DPH | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH
filtračný papier hárkový nekrepovaný 50X50 cm, 12,5 kg | 3 | 1
kadička vysoká s výlevkou 250 ml /simax/ | 30 | 1/10
kadička nízka s uchom 1000 ml | 2 | 1/2
kadička vysoká s výlevkou 150 ml /simax/ | 30 | 1/10
hodinové sklo d 90 mm | 30 | 1/10
hodinové sklo d 80 mm | 30 | 1/10
fotografické a laboratórne misky, plytké vyhotovenie, rovné dno 420x510 mm, tmavohnedé | 1 | 1
kahan liehový s viečkom a kovovou vložkou 100ml, d 70mm/h 80mm | 5 | 1
banka s plochým dnom, širokohrdlá /titračná/ 250 ml 85/34/140 | 20 | 1/10
lievik sklenený φ 35 mm | 30
pasteurove pipety PE, 1 ml, dĺžka 104 mm ,nesterilná | 1 | 1/500
pasteurove pipety PE, 3 ml, dĺžka 155 mm, nesterilná | 1 | 1/500
strička s PE - fľašou, závitovým uzáverom PE - tryskou, širokohrdlá 250ml | 20 | 1
strička s rozprašovačom, 250 ml, Turn n Spray | 20 | 1
nožnice laboratórne 190 mm | 10 | 1
držiak na byrety so svorkou, jednoduchý, dĺžka 130 mm | 20 | 1
kvapkacia fľaša z priehľadného PE s uzáverom a viečkom 15 ml | 1 | 1/25
dóza PP so závitovým uzáverom 12 ml | 15 | 1
dóza PP so závitovým uzáverom 60 ml | 10 | 1
dóza PP so zavitovým uzáverom 250 ml | 10 | 1
dóza PP so zavitovým uzáverom 625 ml | 20 | 1
nožnice univerzálne 170 mm | 10 | 1
kefka na skúmavky, priemer 10 mm, dĺžka 190 mm | 10 | 1
kefka na skúmavky, priemer 15 mm | 10 | 1
kefka na sklo,priemer 30 mm, dĺžka 270 mm | 10 | 1
kefka na sklo,priemer45 mm, dĺžka 340 mm | 10 | 1
kefka na fľaše, priemer 55 mm,dĺžka 370 mm | 10 | 1
kefka na lab. sklo,priemer 60 mm,dĺžka 320 mm | 10 | 1
kefka s dlhou rukoväťou, PBT, dĺžka 290 mm | 10 | 1
masťovka so zatláčacím viečkom 80 ml, bal. 250 ks | 1 | 1/250
masťovka so zatláčacím viečkom 120 ml, bal. 250 ks | 1 | 1/250
masťovka so zatláčacím viečkom 500 ml, bal. 100 ks | 1 | 1/100
alugram sil G UV 254, 10x20 cm | 2 | 1
vata buničitá vinutá 1000 g | 3 | 1
gáza v rolkách | 3 | 1
lieviky štandardné tenkostenné PP,100 mm(155/77/13mm) | 5 | 1
sieťka nad kahan s keramickou výplňou 160x160mm, bez azbestu | 10 | 1
papierik indikátorový univerzálny pH 0-12 | 10 | 1/100
ústne lopatky | 4 | 1/100
očko s priemerom 2,5 mm | 100 | 1
kyveta PS semi mikro 5x23 mm, objem 1,5/3,0 ml | 5 | 1/100
špičky s kapacitou 2 - 200 mikrol. nesterilné, žlté, voľné | 7 | 1/1000
skúmavky 5 cm /plast./, nesterilne, bez vrchnáku | 5 | 1/100
jednotlivé závažia 10 mg/bez obalu/ | 10 | 1
pyknometre 25 ml | 5 | 1
ochranné okuliare 3M Securefix SF201,číre | 10 | 1
odmerná nádoba PP 3000 ml | 1 | 1
žíhací téglik vysoký 35/44 mm | 10 | 1
byreta s priamym skleneným kohútom so skleneným jadrom, 10 ml | 1 | 1
byreta s priamym skleneným kohútom so skleneným jadrom, 25 ml | 40 | 1
drsný tĺčik k miskám 30/135 | 10 | 1
sklá krycie 24/32 mm | 3 | 1/100
sklá krycie 24x24 mm | 3 | 1/200
podložné sklíčka 75x25x1 mm | 15 | 1/100
obalový teplomer -10 až 110 °C | 10 | 1
zátka korková 28/32 mm | 100 | 1
zátka z potravinárskej hnedej gumy v 25 mm, 18/24 mm | 10 | 1
zátka gumenná v 30 mm, 26/32mm | 10 | 1
odvažovačka so zabrúseným viečkom 35/30 | 1 | 1
uzáver LDPE k fľaši, 10 - 30 ml G, kvapátko s uzáverom | 10 | 1
pipetovací balónik standard , pre pipety do 50 ml objemu | 20 | 1
nástavec pipetovací Pi-pump 25 ml červený | 20 | 1
nástavec pipetovací Pi-pump 10 ml zelený | 20 | 1
kalibračný pufer 4 | 1 | 1
kalibračný pufer 7 | 1 | 1
kalibračný pufer 9 | 1 | 1
sklenené kapilárky k bodotavku 100 mm, k modelu SMP10/1 | 3 | 1/100
uzáver k liekovke GL 28 samotesniaci bezpeč. | 300 | 1
silonda, reparačný krém pre laboratórium 500 ml | 3 | 1
jednorázové skúmavky, rovný okraj, s guľatým dnom 12x75, univerzálne, plastové | 1 | 1 bal
jednorázové skúmavky, rovný okraj, s guľatým dnom 16x100, univerzálne, plastové | 1 | 1 bal.
minútky mini, odčítavanie po 1 s, nastavenie 100 min. | 3 | 1
malé lieviky k napĺňaniu byriet 25-30/5/30 | 50 | 1
striekačky pre jednorazové použitie 2 ml | 1 | 1/100
striekačky pre jednorazové použitie 5 ml | 1 | 1/100
ihla žltá, zvlášť sterilne balená 0,9x40 | 1 | 1/100
ihla zelená, zvlášť sterilne balená 0,8x40 | 1 | 1/100
želatínové tobolky 0,68-0 | 2 | 1/1000
želatínové tobolky 0,95-00 | 2 | 1/1000
nožnice na mikroskopiu priame, 125 mm | 3 | 1
pinzeta anatomická rovná 20 cm | 30 | 1
kanister s uzáverom tenkostenný, stohovateľný , objem 10 l | 1 | 1
menzúra porcelánová 500 ml | 1 | 1
štít ochranný 220x250 | 2 | 1
ihla preparačná s dĺžkou 140 mm | 10 | 1
liekovka 300 ml, GL 28, hnedá bez uzáveru | 3 | 1/42
liekovka 100 ml, GL 28, hnedá bez uzáveru | 2 | 1/72
SPOLU |  |  |  | 0 | 0